**Załącznik nr 4 o SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 35 węgla kamiennego sortymentu ekogroszek, typu 31.2 /płukanego/ o łącznej ilości do 250 ton, o parametrach:

- wymiar ziarna do 25 mm,

-wartość opałowa >28MJ/kg

-zawartość popiołu 2-7 %,

 - zawartość wilgoci całkowitej < 11 %,

- zawartość części lotnych <15 %

- zdolność spiekania - Ri <5,

 klasa paliwa – paliwo kopalne

Dostarczony węgiel kamienny musi jednocześnie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych /tekst jedn. DZ. U. z 2018 poz. 1890/ Tabela nr 4.

Dostawca zobowiązuje się dostarczać węgiel kamienny w terminie maksymalnie do 4 dni /w godzinach między 7:00 a 12:00/ licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się dostarczać węgiel kamienny od poniedziałku o piątku za wyjątkiem świąt.

W przypadku gdy dostawa przypada na dzień wolny od pracy/sobota, niedziela lub święto/ Dostawca dostarczy węgiel kamienny w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.