**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 35 węgla kamiennego sortymentu groszek plus, typu 31.2 lub 32.1 /płukanego/ o łącznej ilości do 150 ton, o parametrach:

- wymiar ziarna 5- 25 mm,

-wartość opałowa min 25 MJ/kg

-zawartość popiołu max 7 %,

- zawartość wilgoci całkowitej poniżej 10 %,

- zawartość części lotnych 28-40 % Vr

- zdolność spiekania - RI nie więcej niż 5,

-klasa paliwa – paliwo kopalne

- zawartość siarki całkowitej – maksymalnie – 0,6 %

- zawartość podziarna maksymalnie 5%

- zawartość nadziarna maksymalnie 5%

1. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia odpowiada 150 tonom węgla kamiennego. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego i stanowi uprawnienie, z którego Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać. Minimalna /gwarantowana/ wielkość przedmiotu zamówienia odpowiada 80 % wartości przedmiotu zamówienia.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać węgiel kamienny w terminie maksymalnie do 2 dni /w godzinach między 7:00 a 12:00/ licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się dostarczać węgiel kamienny od poniedziałku o piątku za wyjątkiem świąt.

W przypadku gdy dostawa przypada na dzień wolny od pracy/sobota, niedziela lub święto/ Dostawca dostarczy węgiel kamienny w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.