Samodzielny   Publiczny  Zakład   Opiekuńczo

Leczniczy

34 –370 Rajcza   ul. Ujsolska 35

## Tel. 033 8643114,  Fax 033 8643120

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPZOL/1/2011									Rajcza, dnia 2011-05-05

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie

systemu sygnalizacji    pożaru w SPZOL w Rajczy "”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (tekst. 	jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zamieszcza 	wyjaśnienia wraz z treścią zapytań:

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwe zastosowanie urządzeń systemu sygnalizacji  pożaru innego 	producenta     o parametrach nie gorszych niż urządzenia  zaproponowane w projekcie 	systemu sygnalizacji pożaru, z dopuszczeniem do stosowania na terytorium Polski?

Odpowiedź:

Nie, ze względu na fakt iż Projekt tego systemu został uzgodniony z Konserwatorem 	Zabytków.