Samodzielny   Publiczny  Zakład   Opiekuńczo

Leczniczy

34 –370 Rajcza   ul. Ujsolska 35

## Tel. 033 8643114,  Fax 033 8643120

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPZOL/1/2011									Rajcza, dnia 2011-04-21

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie

systemu sygnalizacji    pożaru w SPZOL w Rajczy "”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (tekst. 	jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zamieszcza 	wyjaśnienia wraz z treścią zapytań:

Pytanie nr 1:

Dokument "PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W SAMODZIELNYM ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM W RAJCZY"

pkt. 5 Współpraca z innymi systemami.

Uruchomienie sygnalizacji akustycznej - przez podanie napięcia 12V DC na linie sygnalizatorów

PYTANIE:

Czy przewiduje się montaż innych, dodatkowych sygnalizatorów akustycznych lub akustyczno-optycznych zasilanych napięciem 12V DC w przedmiotowym SAP?

Odpowiedź:  Przewiduje się montaż tylko sygnalizatorów optyczno – akustycznych ujętych w zestawieniu

i przedstawionych na rysunkach.

Pytanie nr 2:

pkt. 9 Uwagi końcowe.

Instalację SAP należy wykonać zgodnie z:

- uzgodnieniami z Konserwatorem zabytków ...

PYTANIE:

Czy przedstawiony projekt techniczny został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów?

Odpowiedź:  Tak -   postanowieniem Nr 894/09 z dnia 07.08.2009 r.

znak:  B-NR/MG/4161/1802/160/09

Pytanie nr 3:

Proszę o udostępnienie zawartości załącznika: Załącznik Nr 9 SIWZ do PT w jakości pozwalającej jednoznacznie odczytać wszystkie treści w nim zawarte. Szczególnie chodzi o opisy przy elementach linii  dozorowych.

Odpowiedź : Nowe rysunki zawarto na naszej  stronie internetowej: www.spzol.rajcza.com.pl

w  załączniku Nr 9 SIWZ do PT – a, b, c  i  d