Samodzielny   Publiczny  Zakład

Opiekuńczo - Leczniczy

34 –370 Rajcza   ul. Ujsolska 35

## Tel. 33 8643114,  Fax 33 8643120

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPZOL/8/2013									Rajcza, dnia 2013-10-22

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Dostawa produktów leczniczych  ( leków ) do SPZOL w Rajczy przez okres 24 miesięcy, czyli od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (tekst. 	jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ), zamieszcza 	wyjaśnienia 	wraz z treścią zapytań:

Pytanie nr 1:

Zamawiający  umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach 387, 388 i 389 	nazwy własne pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy, będące zastrzeżonymi 	znakami towarowymi – takie paski mogą być wytwarzane jedynie przez wytwórców 	glukometrów, z którymi są kompatybilne, gdyż paski określonej marki są dedykowane 	wyłącznie do określonego modelu glukometru tej samej marki. Taki zapis uniemożliwia 	przystąpienie do przetargu z paskami konkurencyjnymi, zatem nadaje konkretnym 	producentom pasków testowych wyłączność na dostawy do szpitala Zamawiającego. Zgodnie 	z literą ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) brakuje nam w opisie przedmiotu 	zamówienia sformułowania o dopuszczeniu produktu równoważnego w stosunku do pasków 	wymienionych z nazwy. Prosimy zatem o dopuszczenie do udziału w przetargu takich 	pasków, które charakteryzują się następującymi parametrami: zakres pomiaru 20-600mg/dl 	lub szerszy, auto-coding, detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, 	deklarowana przez wytwórcę dokładność pomiaru zgodna z zaleceniami Polskiego 	Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej pozwoli 	Zamawiającemu na dokonanie faktycznego, a nie tylko pozornego, wyboru spośród ofert 	złożonych przez różnych wytwórców, co przełoży się na spadek cen zaoferowanych pasków 	oraz lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi przez Zamawiającego. 	Zobowiązujemy się do dostarczania glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami 	– prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, do których oferujemy pełny, bezpłatny 	serwis w trakcie umowy przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający  dopuszcza możliwość innych pasków o parametrach zgodnymi                         	z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013, pod warunkiem 	dostarczenia glukometrów  kompatybilnych  z  zaoferowanymi paskami w ilości nie mniejszej 	niż 15 szt.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 39, 40, 315, 316, 317, 369, 370, 380, 		381, 423, 424, 425, 451, 487, 515, 516, 517, 520, 521, 527 do oddzielnego pakietu ?

Wyłączenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej ilości 			wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawi8ającego konkurencyjnej oferty 		cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr: 39, 40, 315, 316, 317, 369, 370, 380, 		381, 423, 424, 425, 451, 487, 515, 516, 517, 520, 521, 527 do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wycenę leków w innych niż wymienione w SIWZ 			opakowaniach (korzystnych pod względem ekonomicznym dla Zamawiającego) po 		przeliczeniu ilości podanych w specyfikacji? Jeśli tak, proszę o informację jak należy 		przeliczyć ilości opakowań: zaokrąglając do pełnych opakowań w górę czy też 			pozostawiając np. 2 miejsca po przecinku?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy leków w innych większych 		opakowaniach po przeliczeniu ilości podanych w specyfikacji  zaokrąglając do 			pełnych opakowań w górę, zastrzegając, że mówimy o opakowaniach jednostkowych 		stosowanych w obrocie detalicznym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku z:

-tabletek na tabletki powlekane i odwrotnie 
			-drażetek na tabletki powlekane i odwrotnie 
			-tabletek na drażetki i odwrotnie

-fiolki na ampułki i odwrotnie?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści,  w  poz. 387  paski do glukometru:

## - które pakowane są po 50 sztuk,

## - temperatura przechowywania pasków 4-40ᵒC ( najszerszy zakres na rynku 			  glukometrów)

## -  możliwość pomiaru w mg/dl  lub  mmol/l,

## - objętość krwi wynosi 0,7µl,

## - z funkcją „Auto Coding”- przez co rozumiemy brak konieczności  kodowania 			  glukometru za pomocą kluczy, chipów kodujących

## - zasysanie krwi na czubku paska co ogranicza kontakt krwi  z aparatem i nie 			  wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na  				  wiarygodność wyników.

## - kalibrowane do osocza, pomiar metodą biosensoryczną,

- pasek testowy na zewnątrz z automatycznym wyrzutem (funkcja daje 				  dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu 				  pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), 					- wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD,)co daje 			  maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru, spełniający normy i 				  posiadający certyfikat ISO 15197 oraz   100% wyników mieści się w strefach A 			  i B siatki błędów Clarke’a. wraz z bezpłatnym przekazaniem kompatybilnych           			  z nimi glukometrów.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Dostawa pasków do glukometrów winna odbywać się  zgodnie z zapisami w SIWZ                		z  uwzględnieniem informacji zawartej w  odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie nr 6:

Czy  w  poz. 387 z uwagi na  niezgodne z  zaleceniami Polskiego Towarzystwa 			Diabetologicznego wykorzystanie glukometrów, które wykorzystują krew  żylną i 		tętniczą do 	badania  zamawiający dopuści glukometr z możliwością badania  krwi 		włośniczkowej co 	pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo                                      		a zamawiającemu na znaczne  oszczędności finansowe.

Odpowiedź na pytanie nr  6:

Skierowane pytanie dotyczy oferty glukometru, natomiast w poz. 387 SIWZ wyraźnie 	określono, że przedmiotem zamówienia są paski do glukometrów.                                                       	Kontrola poziomu glikemii u pacjentów oparta jest na próbkach krwi pobieranej z opuszków 	palców ( kapilarna ).

Z poważaniem