Samodzielny   Publiczny  Zakład

Opiekuńczo - Leczniczy

34 –370 Rajcza   ul. Ujsolska 35

## Tel. 33 8643114,  Fax 33 8643120

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawa Nr 10/2015 									Rajcza, dnia 2015-12-09

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   dostawę pielucho majtek do SPZOL w Rajczy przez okres 23 miesięcy, czyli od 01.02.2016 r. do 31.12.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (tekst. 	jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ), zamieszcza 	wyjaśnienia 	wraz z treścią zapytań:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę zna  zaoferowanie pielucho majtek dla dorosłych bez  	ściągaczy z falbankami skierowanymi do wewnątrz ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający  wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart 	produkowanych/ kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla 	Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem 	wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza 	obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o 	poziomie chłonności produktu, zbadany wg. standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE  wymaga

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający  wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 2 ) pielucho majtek 	dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie w pasie co najmniej 73-122 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

NIE

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający  wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 2 ) pielucho majtek 	dla dorosłych w rozmiarze M o chłonności  co najmniej 2400 ml ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający  wymaga   w  przedmiocie zamówienia (pozycja  1,2 ) pielucho 	majtek dla dorosłych w rozmiarze L  o rekomendowanym obwodzie w pasie co najmniej 92-	144 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

NIE

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający  wymaga   w  przedmiocie zamówienia  (pozycja  1 ) pielucho 	majtek dla dorosłych w rozmiarze L  o chłonności co najmniej  2700 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

NIE

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający  wymaga   w  przedmiocie zamówienia  (pozycja  2 ) pielucho 	majtek dla dorosłych w rozmiarze  L  o chłonności co najmniej  3000 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

NIE

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający  wymaga   w  przedmiocie zamówienia  (pozycja  3 ) podkładów 	chłonnych  w rozmiarze 60 x 90 o chłonności co najmniej 1700 ml ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

TAK

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający  wymaga   w  przedmiocie zamówienia  (pozycja  1,2 ) pielucho 	majtek dla dorosłych  posiadające wskaźniki chłonności w postaci minimum jednego  żółtego 	paska , usytuowanego w centralnej części wkładu  chłonnego, który pod wpływem 	napełnienia produktu moczem zmienia kolor ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

TAK

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia ( pozycja 1,2 ) pielucho majtki 	dla dorosłych wyposażone w barierki  wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu ?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania 	produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym 	stopniu  uszczelnić miejsce  krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do 	wewnątrz  tworzą natomiast dodatkowe  zabezpieczenie przy obfitych fikcjach pacjenta, 	dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełnienia 	pielucho majtki moczem, falbanki  falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, 	tworząc rynnę,  która kieruje mocz  do centralnej części wkładu  chłonnego, gdzie ulega 	szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek  jest stosowany przez większość 	producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę  przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami 	skierowanym na zewnątrz  produktu. Należy również nadmienić, że rozwiązanie, które 	zawarte jest w SIWZ „wewnątrz falbanki skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom” 	stosowane jest tylko i wyłącznie  przez jednego  producenta  pielucho majtek na rynku 	polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom  uczciwej konkurencji, gdyż 	wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie 	jednego wykonawcy działa  na szkodę szpitala – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie 	przekłada się na kondycję finansową Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

NIE

Zamawiający wymaga zaoferowania  wyrobu  zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający  wymaga, aby dostarczany towar był przewożony  wyłącznie z 	wyrobami medycznymi ? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone 	wyroby, które będą  wykorzystywane do udzielania świadczeń  zdrowotnych d;a ;udzi, nie 	były przywożone z produktami  niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, 	substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi:  zabezpieczenia 	przed wzajemnym skażeniem  produktów leczniczych  oraz  przed ich zanieczyszczeniem i 	uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

TAK

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający  wymaga, aby dostawca  zamówionego towaru ( jego pracownik ) 	pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był               	obecny podczas sprawdzenia  zgodności towaru z zamówieniem ?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

TAK

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający  wymaga, aby dostawy  towaru były  wykonane własnym  środkami 	transportu  Wykonawców  bez udziału pośredników ? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu 	pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony 	wyłącznie  z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

NIE

Pytanie nr 14:

W karcie charakterystyki produktu  niebezpiecznego  producent wskazuje, w jakich 	warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy 	Zamawiający wymaga, aby dostawy  wyrobów medycznych i produktów biobójczych do 	siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi  	w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

NIE

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający  wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych 	środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji 	zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający  dopuszcza dostawy  towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej              	w systemie burta – burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane 	miejsce ?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

NIE

Pytanie nr 17:

L.p. 2. - Czy Zamawiający pod  pojęciem  „pielucho majtki anatomiczne maxi” ma na 	myśli pieluchy anatomiczne , czy pielucho majtki w rozmiarze X Large?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Pieluchy anatomiczne  rozmiar  L

Pytanie nr 18:

W związku z wątpliwościami  dot. Interpretacji opisu wymaganego  przez  Zamawiającego produktu, zwracam z prośbą  o  wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania  w  ww. pozycji  pielucho majtek, czy pieluch  anatomicznych  ?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Pieluch  anatomicznych  rozmiar  L

- W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty .

- Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

- W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

.								Dyrektor

Lek. med. Waldemar  Jurasz